## TP
| Vprim. |  | 5.7803 | kV |  |  |  |  | Tensões
[9 empty] | Tensão_Linha |  | 10 | kV
[9 empty] | Tensão_Fase |  | 5.7803 | kV
RTPs Disponíveis
|  | 1 | 600/1 | 600
|  |  | 350/1 | 350 |  | Relé de Proteções
Relé
600 | [6 empty] | 5.7803 | kV
0 |  |  | Vsec. |  | 0.0096339 |  |  |  |  | Disjuntor
0 | [9 empty] | 5.7803
0 | [6 empty] | RTP | 600
600 | [6 empty] | PickUP | 45
[7 empty] | Configuração |  | Aberto
Fechado

## TC
| Iprim. |  | 0 | A
RTCs Disponíveis
|  |  | 1200/5 | 240
|  |  | 800/5 | 160 |  | Relé de Proteções
|  |  | 600/5 | 120
|  | 1 | 300/5 | 60 |  | Relé
0 | [6 empty] | 0 | A
0 |  |  | Isec. |  | 0 |  |  |  |  | Disjuntor
0 | [9 empty] | 0
60 | [6 empty] | RTC | 60
60 | [6 empty] | PickUP | 62
[7 empty] | Configuração |  | Aberto
Fechado